附件：

广东省绿色照明示范城市推荐采购产品目录（20101212）

一、替代150W高压钠灯

| 编号 | 型号规格 | 受检单位 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LLD65W-AC/220V-G-J-I-C 65W | 中山市盈点光电科技有限公司 | 灯杆8米 |
| 2 | FSL-SL80-2 80W | 佛山电器照明股份有限公司 | 灯杆8米 |
| 3 | DF 090-7200 90W | 达进精电能源管理（深圳）有限公司 | 灯杆8米 |
| 4 | RL-A-80W1-RR 65W | 广东光华半导体照明科技有限公司 | 灯杆8米 |
| 5 | 901-PA4 70W | 富准精密工业（深圳）有限公司 | 灯杆8米 |

二、替代250W高压钠灯

| 编号 | 型号规格 | 受检单位 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LU4 100W | 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 灯杆8米 |
| 2 | YD-060 120W | 中山市永南电子有限公司 | 灯杆8米 |
| 3 | LLD130W-AC/220V-G-J-I-C 130W | 中山市盈点光电科技有限公司 | 灯杆10米 |
| 4 | FSL-SL120-2 120W | 佛山电器照明股份有限公司 | 灯杆8米 |
| 5 | RL1P1140 156W | 东莞勤上光电股份有限公司 | 灯杆10米 |
| 6 | RFLEDL220/105 126W | 广东昭信灯具有限公司 | 灯杆8米 |
| 7 | HX-LD-100W 100W | 肇庆鸿信科技有限公司 | 灯杆8米 |
| 8 | UH-LDF54B24-F15Z 120W | 惠州市纯英半导体照明科技有限公司 | 灯杆8米 |
| 9 | DF 120-9000 120W | 达进精电能源管理（深圳）有限公司 | 灯杆10米 |
| 10 | HB-080-120W 120W | 梅州市紫晶光电科技有限公司 | 灯杆8米 |
| 11 | CLED-LLD100-AC/220-G-S-I-C 100W | 东莞市科磊得数码光电科技有限公司 | 灯杆8米 |
| 12 | SL-F96T125-L 125W | 广东先朗照明有限公司 | 灯杆8米 |
| 13 | RL-S-120W1-RR 115W | 广东光华半导体照明科技有限公司 | 灯杆10米 |
| 14 | LSZM.LDT.130W01 130W | 珠海市绿色照明科技有限公司 | 灯杆10米 |
| 15 | RG-LDN1-B8HAN-100.220V 100W | 广州锐光照明科技有限公司 | 灯杆10米 |
| 16 | ASRL-L100D 120W | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 灯杆10米 |
| 17 | BYLR-BF100A02-220V 100W | 东莞市品元光电科技有限公司 | 灯杆10米 |
| 18 | UNISTWF-0007 145W | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 灯杆8米 |
| 19 | JYLD220/115-RBZL2Y 148W | 佛山市南海区佳约光电有限公司 | 灯杆10米 |
| 20 | XD-L140W1ZB 140W | 中山市旭翔照明有限公司 | 灯杆8米 |
| 21 | NS-LD-N126NW（A-NPE） 126W | 佛山市国星光电股份有限公司 | 灯杆8米 |
| 22 | TCLSLE2-120WD53N-AX 120W | 惠州TCL照明电器有限公司 | 灯杆10米 |
| 23 | LD01-120W 120W | 东莞光然光电有限公司 | 灯杆8米 |
| 24 | ELE-LD-101-120 120W | 中山市益而益电器制造有限公司 | 灯杆8米 |
| 25 | HY18-308001 125W | 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 灯杆10米 |

三、替代400W高压钠灯

| 编号 | 型号规格 | 受检单位 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LLD200W-AC/220V-G-J-I-C 200W | 中山市盈点光电科技有限公司 | 灯杆10米 |
| 2 | YDXLLD150WAC/220V-G-T-I-C（150W） 150W | 中山市耀德雄照明有限公司 | 灯杆10米 |
| 3 | DF 180-16000 180W | 达进精电能源管理（深圳）有限公司 | 灯杆12米 |
| 4 | 天翼 HB-080-200W 200W | 中山市鸿宝电业有限公司 | 灯杆10米 |
| 5 | FSL-SL200-2 200W | 佛山电器照明股份有限公司 | 灯杆10米 |
| 6 | BYLR-CH150A02-220V 150W | 东莞市品元光电科技有限公司 | 灯杆10米 |
| 7 | XL10-SL 180W2K30BW 180W | 东莞市翔龙能源科技有限公司 | 灯杆12米 |
| 8 | TVS-DJ-1025A 158W | 深圳市大眼界光电科技有限公司 | 灯杆8米 |
| 9 | ASRL-L150D 170W | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 灯杆10米 |
| 10 | RG-LDL1-B8HAN-200.220V 200W | 广州锐光照明科技有限公司 | 灯杆10米 |
| 11 | HH-F128T180-L 180W | 广州虎辉照明科技公司 | 灯杆10米 |
| 12 | YJ-LD120 150W | 东莞市贻嘉光电科技有限公司 | 灯杆8米 |
| 13 | HY18-314001 200W | 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 灯杆10米 |

（以上排名不分先后）