附件1：2012版广东省LED照明产品标杆体系第二次续期方案

一、申请应同时具备的条件：

1、2012版广东省LED照明产品标杆体系重新评定综合产品指数为70分以上（含70分）的产品（《广东省LED标杆体系推荐产品目录》中的推荐产品）。

2、2012版广东省LED照明产品标杆体系重新评定得分报告有效期截止日前两个月内。

3、所申请的产品为原受理产品（产品符合一致性的所有要求）。

二、申请表填写要求：

1、在广东省半导体光源产业协会网站www.gdledia.cn上下载《2012版广东省LED照明产品标杆体系第二次续期评定申请表》并认真、如实填写完整后单位负责人签名并加盖企业公章。

2、每份申请表只能填写一个申请单元（室内产品含一个主检规格型号及其覆盖规格型号；室外产品一个申请单元仅一个主检规格型号没有覆盖规格型号）。

三、申请及评测流程

1、邮寄申请表原件一份及产品符合本次申请时实施的《广东省LED照明标杆体系管理规范》中准入要求的检测报告（主检规格型号及其覆盖规格型号都需提供）、原评测得分报告复印件各一整份（复印件首页上需加盖公章）、重新评定得分报告复印件各一整份（复印件首页上需加盖公章）纸质文件给受理机构（执行机构）。申请单位可另行留存一份。

2、由广东半导体照明标杆体系专业委员会（以下简称标杆专委会）负责受理企业的产品重新评定申请：

3、标杆专委会对申请材料进行审核，并向企业联系人发送资料审核结果的邮件通知。资料审核合格的申请，进入评分环节；资料审核不合格的，企业可补充、取回资料或取消申请。

4、标杆专委会以企业申请时对应的产品性能及可靠性检验报告、审厂一致性报告的结果，以协会发布的最新期标杆计算方法及标杆产品单项指标值，运用管理规范中的产品指数计算公式计算产品综合指数，将产品新的LED标杆体系评定结果计算出来，如果综合产品指数为70分以上（含70分）的产品的，通知企业与审厂机构联系，安排审厂事宜。

5、审厂机构安排人员对企业申请的相关产品进行产品一致性的核查，并出具相关的得分报告。

6、专委会根据审厂得分报告判定企业是否通过本次的第二次续期产品一致性评价。如果第二次续期产品一致性评价为合格的而且LED标杆体系评定综合产品指数为70分以上（含70分）的产品，进行分级认定并报管理机构发布LED标杆体系推荐产品目录。

四、特别说明

1、标杆专委会在申请的资料审核合格后需十个工作日进行评分工作。

2、以实际完成评定时间为新的评定报告出具时间。

3、第二次续期需收取每份报告1000元的费用；审厂的费用见附件二。

4、第二次续期有效期为1年。

注：

附件一：LED标杆第二次续期产品一致性评价方案

附件一：LED标杆第二次续期产品一致性评价方案

1. 目的：

企业及评价机构在处理LED标杆目录产品到期后，根据自愿原则申请第二次续期，本方案作为申请第二次续期时对于现场一致性评价的规范。

2. 范围：

适用于之前LED照明产品已进入标杆目录，但时间即将超出期限，而企业还有第二次续期的要求的情况。

3. 方案：

- 企业在提出第二次续期申请，标杆专委会审核企业的申请资料及相关性能、可靠性和审厂报告，若能够满足第二次续期条件，则通知审查机构接收任务；

- 审查机构在接收到第二次续期的评价任务时，先通知客户，根据企业所申请第二次续期的产品数量、种类确认评价人日数，下达评价任务；（具体人日数的计算见备注1）

- 第二次续期评价的主体为产品一致性，因此其评价范围不包括通用部分（备注2）；

- 评价人员在现场评价取证后，给出评价报告，上报标杆专委会，作为其是否符合第二次续期评价的依据。

- 第二次续期产品一致性评价的收费，根据人日数来收取，具体为：人日数×1500元/人。

备注1：人日数计算方案

- 延期评价的人日数不低于1个人日；

- 延期评价主要针对一致性部分，由于户外产品（路灯、隧道灯）需用分布光度计测试，用时较长（按每盏2小时计算），若企业申请的需延期评价的户外产品较多，则按照大类进行合并（结构相近，相同模组等），由评价人员在每类中抽取一款作为评价的对象。室内产品要求每款都有积分球测试系统的测试报告；

- 对于室外灯具，若其总体测试时间超过8小时，每超过4小时则在1人日的基础上加0.5人日，不足4小时的尾数按照4小时计；对于室内灯具，超过20款的，每增加10款在1人日的基础上加0.5人日，不足10款的尾数按照10款计；

- 物料的一致性对照，户外产品的依据所抽取测试的产品；户内的原则上按照其分类（球泡、灯管、射灯、筒灯等），每类每10款抽样不得少于1款，不足10款的按10款计。

备注2：

其评价的准则可以按照简化后的检查表（如下）进行

第二部分：标杆体系产品一致性

| 序号 | 关键原材料与元器件一致性 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | 是否能够由任一生产批产品或提交检测机构的检测批样品追溯到该批实际生产所用原材料的规格型号、批次、检验状态、供应商、执行标准等全部信息。 注：发现一个问题扣1分,最高扣7分 | 5 |  |
| 07.02 | 生产批产品或提交检测批样品所用原材料与制造厂现场使用文件、定型文件和提交审查机构文件规定是否一致。 注：否决项，不一致整个标杆体系产品一致性（第二部分）不得分 | 5 |  |
| 小计 |  | 10 |  |
| 序号 | 结构与标识一致性 | 满分 | 得分 |
| 08.01 | 生产批产品或提交检测批留样的结构和标识是否与检测机构出具的检测报告一致。 注：否决项，不一致整个标杆体系产品一致性（第二部分）不得分 | 5 |  |
| 08.02 | 生产批产品或提交检测批留样的结构与制造厂现场使用文件、定型文件和提交审查机构文件（图纸）是否全部一致。 | 5 |  |
| 小计 |  | 10 |  |
| 序号 | 关键设备与工艺水平一致性 | 满分 | 得分 |
| 09.01 | 是否按照相关规范要求对影响标杆指标水平的关键工序实施了控制（控制手段可包括首件检验、关键特性全检、SPC控制等）。（2） 关键过程是否稳定？（1） 注：发现一个问题扣0.5分,最高扣3分 | 3 |  |
| 09.02 | 关键生产设备的定置管理、日常点检、定期维护保养、异常处理和年度鉴定等工作的实施是否均符合相关规程且记录完整（1） 设备现场运行状态是否正常或符合相关程序（1） 主要设备与申请书所附调查表是否一致（1） | 3 |  |
| 09.03 | 标杆体系产品生产现场控制及生产过程记录是否完善且符合指导书要求(2) 随工单或流程卡等追溯性记录是否详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存（2） | 4 |  |
| 小计 |  | 10 |  |
| 序号 | 标杆指标一致性 | 满分 | 得分 |
| 10.01 | 现场实际使用检验试验设备是否与申请资料一致 (1) 是否按照相关规定进行了校准、检定(1)；校准检定项目结果满足检测项目实际使用要求(1) 注：发现一个问题扣1分,最高扣3分 | 3 |  |
| 10.02 | 逐批检验（交付检验）项目和检测结果是否符合产品标准、顾客要求及标杆体系要求 注：发现一个问题扣0.5分,最高扣2分 | 2 |  |
| 10.03 | 生产批合格产品或提交检测批留样的现场抽查项目检测结果是否与检测机构出具报告一致 注：否决项，不一致整个标杆体系产品一致性（第二部分）不得分 | 5 |  |
| 小计 |  | 10 |  |